## UIA
Auftraggeber: |  |  | Anlass der Untersuchung | [5 empty] | Angaben zur Technischen Anlage |  |  |  |  | Wasserart: |  |  | Entnahmedatum:
Straße, Haus-Nr: |  |  | o | TrinkwV §14 / 14b, Routineprobe |  |  |  |  | o | Trinkwasser-Installation kalt |  |  |  | o | Trinkwasser |  | zu untersuchende Parameter |  |  |  |  | In Probe Nr.
PLZ, Ort: |  |  | o | TW außerhalb § 14b TrinkwV ( Keine Labormeldepflicht ) |  |  |  |  | o | Trinkwasser-Installation warm |  |  |  | o | Trinkwasser warm |  | o | Legionellen (42. BImSchV / UBA-Empf. Kühlwasser)
Ansprechpartner: |  |  | o | TW gem. RKI-Richtlinie |  |  |  |  | o | Badewasseraufbereitungsanlage |  |  |  | o | Badebeckenwasser |  | o | Legionellen (TrinkwV / UBA-Empfehlung Trinkwasser)
Telefon / email |  |  | o | Badebeckenwasser gem. DIN 19643 |  |  |  |  | o | Verdunstungskühlanlage <200 MW |  |  |  | o | Kühl- oder Prozesswasser |  | o | Legionellen (DIN 19643 Badebeckenwasser / Filtrat)
Begleiter: |  |  | o | Nachprobe |  |  |  |  | o | Verdunstungskühlanlage >200 MW |  |  |  | o | Nasswäscher-Flüssigkeit |  | o | allg. Koloniezahl (KW: ISO 6222 / TW: §15c TrinkwV)
|  |  | o | 42. BImSchV, Routine-Laboruntersuchung |  |  |  |  | o | Nasswäscher |  |  |  | o | Zusatzwasser |  | o | E. coli / coliforme Bakt. (DIN EN ISO 9308-2:2014)
Beprobtes Gebäude / Anlage |  |  | o | 42. BImSchV, zusätzliche Untersuchung |  |  |  |  | o | Raumlufttechnische Anlage |  |  |  | o | Befeuchterwasser |  | o | Pseudomonas aeruginosa (DIN EN ISO 16266:2008)
Straße, Haus-Nr: |  |  | o | RKI-Richtlinie Zahnärzte |  |  |  |  | o | Zahnärztliche Behandlungseinheit |  |  |  | o | Wasser aus Dentaleinrichtungen |  | o | …………………………………………………………….
PLZ, Ort: |  |  | o | Sonstiges: …………………… |  |  |  |  | o | Sonstiges: …………………… |  |  |  | o | Sonstiges: …………………… |  | o | …………………………………………………………….
Lfd. Nr. | Labor-Nr. TechHyg | Entnahmestelle / Bezeichnung der Probe | Entnahme-Armatur* |  | Uhrzeit | Wassertemp. (°C) |  |  |  |  | Lufttemp. (°C) ** | Freies Chlor (mg/L) |  |  | Ges. Chlor (mg/L) | Entnahme-technik*** | * Angaben zur Entnahmearmatur (0 = Schöpf- / Tauchflaschenprobe)
[6 empty] | Sofort | nach Ablauf von 1 L (PN) |  |  | bei Temp.-Konstanz | [6 empty] | 1 | Abflammbares Probenahmeventil |  | 9 | Zapfhahn mit selbstschließendem Drücker
[17 empty] | 2 | Einhebel-Mischarmatur |  | 10 | Fest montierter Duschkopf
[17 empty] | 3 | 2-Knopf-Mischarmatur |  | 11 | Schlauch mit Brause
[17 empty] | 4 | Einfach-Zapfhahn |  | 12 | Entlüftungsventil Metall
[17 empty] | 5 | Thermostat-Mischarmatur (Verbrühschutz) |  | 13 | Entlüftungsventil Kunststoff
[17 empty] | 6 | Berührungslose Armatur |  | 14 | Kugelventil
[17 empty] | 7 | Eckventil (ohne Probenahmeventil)
[17 empty] | 8 | Eckventil + abflammb. Probenahmeventil |  | 99 | Sonstige:
*** Angaben zum Probenentnahme-Verfahren
[17 empty] | A | Sofort, nach Wischdesinfektion mit Strahlregler/Duschkopf
[17 empty] | B | Sofort ohne Desinfektion, mit Strahlregler / Duschkopf (Zweck C, Tabelle 1, DIN EN ISO 19458)
[17 empty] | C | Nach Ablauf bis Temp.-Konstanz und Abflammen |  |  |  | Zweck A, Tab. 1, DIN EN ISO 19458
[17 empty] | D | Nach Ablauf bis Temp.-Konstanz u. Wischdesinfektion
[17 empty] | E | Tauchflaschenprobe (gem. DIN EN ISO 19458, Kap. 4.4.3)
[17 empty] | F | Schöpfprobe (gem. DIN EN ISO 19458, Kap. 4.4.3)
[17 empty] | G | Sonstige:
[17 empty] | H | Dauerläufer
[17 empty] | I | Ablauf bis zur Temp.-Konstanz, ohne Desinfektion
[17 empty] | M | kurzer Ablauf (Volumen: .........................), ohne Desinfektion
[17 empty] | O | 1 Liter Ablauf, mit Desinfektion, ohne Straghlregler (Zweck B, Tab. 1, DIN EN ISO 19458 bzw. UBA-Empfehlung 12/2018)
** = nur bei Kühlwasserproben auszufüllen
Abweichungen, Auffälligkeiten, Bemerkungen: | [11 empty] | Probeneingang im Labor: | [6 empty] | Dauer Probenahme (h): ............ An- und Abfahrt (h): ............ gefahrene km: ............
Datum: ........................
Uhrzeit: .........................
Name Probe- nehmer
o | Befund immer in Kopie an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten (Weiterleitung aufgrund gesetzlicher Anforderungen erfolgt unabhängig von dieser Auswahl!) | [17 empty] | (in Druckbuchstaben)
| Transportbedingungen: |  | Zusätzliche Angaben bei Kühlwasserbeprobungen gemäß UBA-Empfehlung vom 6.03.2020: | [13 empty] | Unterschrift Probenehmer
| o in offener Box, Transportdauer ___ Stunden o lichtgeschützt o ungekühlt, Transportdauer ___ Stunden o gekühlt (Kühlbox mit Kühlakkus) o gekühlt (aktive Kühlung) bei ____ °C o > 8 Stunden; Flaschentemperatur bei Probeneingang: ___°C |  | Verwendetes Biozid (-Gemisch): |  |  | _________________________________________________________________________
|  |  | Letzte Dosierung am |  |  | __________ | um | _____ |  | Uhr. Erreichte Konzentration: |  |  | _______________________ | [5 empty] | Mit der Unterschrift wird bestätigt, alle aktuellen Vorgaben des Labors zur Probenahme eingehalten zu haben.
|  |  | Nächste Bioziddosierung bzw. Dosierintervall: | [5 empty] | _______________________________________________________ | [7 empty] | Unterschrift Auftraggeber:
Biozid-Inaktivierung: o Na-Thiosulfat o Na-Thioglycolat o ________________________ o keine Inaktivierung
}